РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АРГАЯШСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИШАЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от   27.02.2019 года      №   7

п. Ишалино

«Об утверждении актуализированных схем водоснабжения и водоотведения

Ишалинского сельского поселения»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом ФЗ № 416 от 07.12.2011 г.» О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации № 782 от 05.09.2013 г. « О схемах водоснабжения и водоотведения» и Уставом Ишалинского сельского поселения,

Совет депутатов Ишалинского сельского поселения решает:

1.  Утвердить  актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения Ишалинского сельского поселения на период до 2024 года согласно приложения 1.

2. Информацию разместить на сайте администрации Ишалинского сельского поселения в сети «Интернет».

Глава  сельского поселения                                     Н.А. Малышев

Председатель Совета депутатов                                А.В. Булаев

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Ишалинского  сельского поселения

Аргаяшского муниципального района

Челябинской области

на период с 2019 до 2029года

2019

Заказчик: Администрация Ишалинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района  Челябинской  области.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. 6

Глава 1 Схема водоснабжения Ишалинского сельского поселения. 7

Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения. 7

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.. 7

1.2 Описание территорий поселения,не охваченных централизованными системами водоснабжения. 8

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения. 8

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения. 8

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений. 8

1.4.2 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций. 9

1.4.3 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям. 9

1.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений. 10

1.4.4 Описание централизованной системы горячего водоснабжения. 11

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов. 12

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов. 12

Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения  13

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. 13

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов  14

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды   15

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке. 15

3.2 Территориальный баланс подачи воды.16

3.3 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета. 16

3.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. 17

3.5 Прогнозные балансы потребления воды на срок 10 лет с учетом развития поселений, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки  18

3.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.. 20

3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)20

3.8 Описание территориальной структуры потребления воды.. 20

3.9 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке  21

3.10 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.21

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 22

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. 22

4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. 22

4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. 26

4.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. 26

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения. 27

5.1 Сведения о  мерах  по предотвращению вредного воздействия  на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов  централизованной   системы   водоснабжения  при  сбросе промывных вод  29

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия  на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. 29

Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения  33

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения. 36

Глава 2 Схема водоотведения Ишалинского сельского поселения. 37

Раздел 8 Существующее положение в сфере водоотведения поселения. 37

8.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.. 37

8.2 Анализ состояния очистных сооружений и их влияния на состояние приемников очищенного стока. 37

8.3 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения. 37

8.4 Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости. 39

8.5 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду. 39

8.6 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения. 40

8.7 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения. 40

Раздел 9 Балансы сточных вод в системе водоотведения. 40

Раздел 10 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения  41

10.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. 41

10.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. 42

10.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. 45

Раздел 11 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения. 46

11.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. 46

11.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. 46

Раздел 12 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения  47

Раздел 14 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.. 48

Графическая часть:

- 1.     Схема водоснабжения на существующее положение п. Ишалино в масштабе М 1:5000

- 2.     Схема водоснабжения на перспективное развитие  п. Ишалино в масштабе М 1:5000

- 3.     Схема водоотведения на существующее положение п. Ишалино в масштабе М 1:5000

- 4.     Схема водоотведения на перспективное развитие п. Ишалино в масштабе М 1:5000

- 5.     Схема водоснабжения на существующее положение д. Каратуган в масштабе М 1:5000

- 6.     Схема водоснабжения на перспективное развитие д. Каратуган в масштабе М 1:5000

Приложение 1 Техническое задание на выполнение работ по разработке схемы водоснабжения и водоотведения.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Ишалинского сельского поселения разработана МУ УИЖКХ 2018г. Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и водоотведении»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

- СП 32.13330.2013. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

-  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

Настоящий документ разрабатывается в целях реализации требований действующего законодательства, отражения  существующей ситуации, а также определения долгосрочной перспективы развития систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, обеспечения надежного и качественного водоснабжения и водоотведения потребителей.

При разработке схемы развития водоснабжения и водоотведения учитываются наиболее экономичные способы транспортировки и очистки воды и стоков, минимизация отрицательного воздействия на окружающую природную среду, а также внедрение энергосберегающих технологий и экономическое стимулирование развития систем водоснабжения и водоотведения.

Графическая часть «Схемы водоснабжения и водоотведения Ишалинского  сельского поселения Аргаяшского муниципального района Челябинской области» выполнена с применением компьютерных технологий в программе AutoCAD 2010. Для просмотра и редактирования данных предполагается использование программы AutoCADверсии 2004 и выше.

В соответствии с техническим заданием приложение 1, Схема водоснабжения и водоотведения разработана на  следующие периоды:

- существующее положение (2019 год);

- перспективный период до 2029 г.

Ишалинское сельское поселение расположено в юго-западной части Аргаяшского муниципального района Челябинской области c населением 2400 чел. Кроме п. Ишалино, на территории поселения расположена д. Каратуган с населением 50 человек;

Глава 1 Схема водоснабжения Ишалинского  сельского поселения

Раздел 1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения это комплекс сооружений, обеспечивающий водой потребителя в требуемом количестве и заданного качества. Система водоснабжения включает в себя устройства для забора воды из источника водоснабжения ее транспортировка, обработка и хранение.

Система водоснабжения по назначению классифицируется на хозяйственно-питьевые, противопожарные, производственные, сельскохозяйственные, поливочные.

В Ишалинском сельском поселении централизованная система водоснабжения с объединённым хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Данный водопровод относится к II категории надёжности, где допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более чем на 30 % от расчётного расхода и на производственные нужды до предела установленного аварийным графиком работы предприятия. Длительность снижения подачи не должна превышать трое суток.

Водоснабжение населенного пункта Ишалинского  сельского поселения осуществляется от разводящих сетей группового водопровода.

На территории  Ишалинского  сельского поселения есть подземное     водоснабжения.

Структура водоснабжения Ишалинского  сельского поселения представлена следующими системами водоснабжения и ее элементами:

– централизованной системой холодного водоснабжения п. Ишалино (скважина →  → распределительная сеть → потребитель).

–  системой холодного водоснабжения д. Каратуган (колодцы, личные скважины)

Система централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах Ишалинского сельского поселения отсутствует.

Централизованные системы холодного водоснабжения Ишалинского  сельского   поселения в соответствии с принятой схемой водоснабжения обеспечивают:

– хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях;

– обеспечение водой личные подсобные хозяйства;

– тушение пожаров (хозяйственно-питьевой водопровод объединен с

противопожарным);

– полив зеленых насаждений.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение и  водоотведение, определенная по признаку обязанностей организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

На территории Ишалинского  сельского поселения одна эксплуатационная зона, обслуживаемая организацией МУ «Управление Ишалинского ЖКХ».

1.2 Описание территорий поселения,  не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Ишалинского  сельского поселения централизованной системой водоснабжения охвачен весь населенный пункт.

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей  холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора воды при ее подаче потребителям в соответствии с расчетным расходом.

МУ УИЖКХ является единственной эксплуатирующей организацией в поселении.

1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Ишалинского  сельского поселения осуществляется от скважин №1и №2 группового водопровода , на месте врезки установлен головной прибор учета воды – турбинный счетчик холодной вод. Качество воды, подаваемой по водоводу потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.4.2 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Насосные станции предназначены для бесперебойного обеспечения водой потребителей. В состав оборудования входят подводящие (всасывающие) трубопроводы и отводящие (напорные) трубопроводы, насосные агрегаты, запорно-регулирующая арматура. Режим работы насосных станций определяется исходя из объема расхода питьевой воды тех потребителей, которых обслуживает данная станция.

Насосная станция имеет в своем составе основные и резервные насосные агрегаты. Переход с насосного агрегата на другой насосный агрегат обеспечивает равномерную работу всего насосного оборудования и проведение профилактических ремонтов согласно утвержденным графикам.

На территории Ишалинского  сельского поселения расположены две муниципальные водяные скважины .

1.4.3 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Снабжение абонентов холодной водой осуществляется через систему водоснабжения. Водопровод объединенный - хозяйственно-питьевой и противопожарный.

Для разделения водопроводной сети на ремонтные участки в узловых точках кольцевых сетей расположены водопроводные колодцы и водопроводные камеры с отключающими задвижками.

Пожаротушение жилых и общественных зданий обеспечивается от пожарных гидрантов, устанавливаемых в смотровых колодцах и камерах на кольцевых сетях водопровода.

Полив зеленых насаждений предусматривается из сети хозяйственно-питьевого водопровода.

В Ишалинского сельском поселении общая протяженность сетей 13140м/п. Диаметр водопровода варьируется от 32 до 110 мм. Трубопровод выполнен из стальных, полиэтиленовых труб.

В д. Каратуган нет водопроводных сетей существуют частные колодцы и скважины.

6500 м/п  сетей построена в 1967 году, имеет большой физический износ. Глубина заложения составляет 2,7 метра от поверхности земли. Диаметр водопроводов варьируется от 32 до 110 мм. На  новой сети 4025 м/п расположено 21 смотровых колодцев 15 гидрантов.

Наблюдается ниже среднего процент износа стальных водопроводных сетей и сооружений. Средняя  санитарная надежность трубопровода в п. Ишалино по старой трасе 9115 м/п. На сети ежегодно в среднем происходит 1-2 аварий на трубопроводе, в связи, с чем бывают потери воды на сети и временные перебои в водоснабжении. Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.

1.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений

Состояние сетей водоснабжения и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития сельского поселения. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для муниципального района.

К проблемам водоснабжения в Ишалинском  сельском поселении, в частности, относятся:

- износ запорно-регулирующей арматуры.

- высокая доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- неэффективное использование водных ресурсов.

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

Проблема водоснабжения и водоотведения носит многоцелевой и междисциплинарный характер, находится на стыке интересов многих субъектов, сфер экономики и отраслей промышленности, является одной из главных составляющих безопасности сельского поселения, требует значительных бюджетных расходов и может быть эффективно решена только программно-целевым методом. Для развития Аргаяшского района и в частности для Ишалинского сельского поселения разработаны следующие программы развития:

Программа Ишалинского сельского поселения комплексного развития системы коммуникации и инфраструктуры.

·    План мероприятий по реализации на территории Аргаяшского муниципального района Челябинской области Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.4.4 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

В Ишалинском сельском поселении нет системы централизованного горячего водоснабжения.

1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории Ишалинского сельского поселения нет вечномерзлых грунтов. Трубопровод проложен ниже глубины промерзания почвы, на расстоянии 2,5-3,0 метра от поверхности земли.

1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов

Все сети централизованной системы водоснабжения  сельского поселения принадлежат администрации Ишалинского поселении.

Раздел 2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

На период реализации схемы водоснабжения населенных пунктов Ишалинского сельского поселения (до2029 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- ·  установка приборов учета и контроля воды;

- ·  строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция старых участков;

- ·  модернизация существующих насосных станций.

Осуществление мероприятий схемы водоснабжения в Ишалинском сельском поселении позволит:

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса в поселении;

- обеспечить граждан питьевой водой надлежащего качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое  состояние водных объектов и окружающей среды;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами холодного водоснабжения;

- обеспечить уменьшение протяжённости уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- обеспечить снижение удельного веса потерь воды в процессе ее   транспортировки до потребителей до 2029 года

Достижение результатов, определенных схемой, повлияет на эффективность социально-экономического развития Ишалинского  сельского поселения и проведения единой государственной политики в части:

- повышения уровня жизни населения посредством повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг;

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью строительства и реконструкции объектов водоснабжения.

2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

Предусматривается два варианта развития системы водоснабжения в зависимости от возможностей бюджета поселения, финансовой поддержки уполномоченных структур Правительства Челябинской области, а также социально-экономического роста поселения.

Первый вариант реализации мероприятий схемы водоснабжения населенных пунктов Ишалинского сельского поселения ориентирован на увеличение численности населения, а также повышение уровня благосостояния населения с обеспечением нормативной надежности систем водоснабжения и достижением максимального комфорта потребителя посредством ввода водопровода абоненту.

Второй вариант предусматривает обеспечение минимальных потребностей населения в услуге водоснабжения, с соблюдением требований и норм действующего законодательства.

В основу расчетной части проекта, в соответствии с положениями схемы территориального планирования Аргаяшского муниципального района, принят оптимистический вариант (первый вариант) развития системы водоснабжения населенных пунктов Ишалинского сельского поселения.

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcyт.m,м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяется по формуле (1)

Qж = ΣqжNж/1000,                                                      (1)

где qж- удельное водопотребление;

Nж- расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qcyт.m, м3/сут, следует определять:

(2)

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут,учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принят равным:

Kсут.max = 1,2; Kсут.min = 0,8.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Общий баланс потребления воды в Ишалинском сельском поселении представлен в таблице 1.

Таблица – 1 Общий водный баланс подачи и реализации воды в поселении.

| № п/п | Наименование потребителя | Объем подачи воды, м3/сут | Объем реализации воды, м3/сут | Утечки* м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ишалинское сельское поселение | 420 | 415 | 5 |

*Объем утечек воды определен в размере 1% .

Основным потребителем воды в Ишалинском сельском поселении является население.

3.2 Территориальный баланс подачи воды.

Таблица – 2 Объем водопотребления в Ишалинском сельском поселении.

| № п/п | Наименования потребителя | Объем водопотребления, куб.м в сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Ишалино | 224 |
| 2 | д. Каратуган | Нет данных |

Расход воды на наружное пожаротушение в Ишалинском сельском поселении в соответствии с п.5 СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» на один пожар составляет:

- в п. Ишалино составляет 10 л/с, расчетное количество одновременных пожаров принято равным одному, время тушения пожара составляет три часа;

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято равным 50 л/сут в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

3.3 Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области  утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Аргаяшском муниципальном районе Челябинской области на 2011-2020 годы».

Основными целями Программы являются:

-переход района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

-снижение расходов  бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

-создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде.

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, являются: бюджетная сфера, жилищный фонд.

В Ишалинском  сельском поселении у физических лиц установлены 835гш приборов учета воды, у юридических лиц установлены 20 приборов учета воды. Это водомерные узлы состоят из крыльчатых водосчетчиков, фильтра и запорной арматуры.

Разработанных и утвержденных в установленном порядке Администрацией  Ишалинского  сельского поселения планов-графиков установки приборов учета воды нет. Для обеспечения 100% оснащенности МУ Управление ИЖКХ планирует в будущем выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения определены для следующего случая:

– соответствие пропускной способности трубопроводов объему существующего водопотребления.

Таблица 3 – Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Объем подачи воды, м3/сут | Резерв пропускной способности магистрального трубопровода, % | Дефицит пропускной способности магистрального трубопровода, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ишалино | 224 | 10 | - |

3.5 Прогнозные балансы потребления воды на срок 10 лет с учетом развития поселений, рассчитанные на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Также в соответствии с общей миграционной ситуацией района и оптимистическим прогнозом – численность населения 2029 году может увеличиться и составлять к 2029 году 3000 человек.

В Ишалинском сельском поселении перечень перспективных объектов общественно - деловой застройки в соответствии со Схемой территориального планирования Аргаяшского муниципального района Челябинской области выглядит следующим образом:

– дошкольное учреждение на 124 мест.

– школьное учреждение на 320 мест.

– клуб на 400 мест и библиотека на 4 тыс. единиц хранения .

Согласно СНиП 2.04.01-85  удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Также количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20 % суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Перспективное увеличение объема водоснабжения к 2029 году представлено в таблице 4. Среднесуточный и максимальный расходы потребления воды рассчитаны по формулам 1,2.

Таблица 4 – Показатели водопотребления новых абонентов водоснабжения.

| № п/п | Наименование потребителей | Кол-во водо-потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Среднесуточный расход, м3/сут | Коэфф-т суточной неравномерности | Максимальный суточный расход, м3/сут | Средний годовой расход, куб.м./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| п. Ишалино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Население на перспективу | 60 | 150 | 9,00 | 1,2 | 10,80 | 3285,0 |
| 2 | Дошкольное учреждение на 200 мест | 200 | 75 | 15,00 | 1,2 | 18,00 | 5475,0 |
| 3 | Клуб на 700 мест с библиотекой на 11,2 тыс. ед. | 700 | 8,6 | 6,02 | 1,2 | 7,22 | 2197,3 |
| 4 | Итого |  |  | 30,02 | 1,2 | 36,02 | 10957,3 |
| 5 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 3,00 | 1,0 | 3,00 | 1095,7 |
| 6 | Полив зеленых насаждений | 60 | 50 | 3,00 | 1,0 | 3,00 | 360,0 |
| 7 | Всего: |  |  | 36,02 |  | 42,02 | 12413,0 |

3.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения в населенных пунктах Ишалинского сельского поселения не планируется. Потребители используют индивидуальные электрические (газовые) водонагреватели для обеспечения потребности в горячем водоснабжении.

3.7 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Увеличение водопотребления в Ишалинском сельском поселении будет происходить благодаря подключению новых абонентов к централизованной системе водоснабжения, строительству новых объектов общественно-деловой застройки.

Водопотребление, в Ишалинском сельском поселении в 2018 году составило 61320 тыс.куб.м. Ожидаемое водопотребление определено с учетом строительства новых объектов общественно деловой застройки и с учетом увеличения численности населения. Ожидаемое водопотребление к 2029 в поселении составит 81760 тыс.куб.м в год.

3.8 Описание территориальной структуры потребления воды

Таблица 5.

| № п/п | Наименования населенного пункта | Среднесуточный расход, куб.м./сут к 2018 году | Максимальный суточный расход, куб.м./сут к 2018 году | Среднесуточный расход, куб.м./сут к 2029 году | Максимальный суточный расход, куб.м./сут к 2029 году | Средний годовой расход, тыс. куб.м./год к 2029 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Ишалино | 56,0 | 67,8 | 224,0 | 224.0 | 81760 |

Территориально Ишалинское сельское поселение поделено на два населенных пункта. Водный баланс потребления воды на перспективный период по населенным пунктам представлен выше в таблице 5.

Таблица 5 – Прогноз водопотребления в Ишалинском сельском поселении.

3.9 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Потери воды при ее транспортировке составляет 1% от общего количества подаваемой воды в поселении. Внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению, а также своевременной замене запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления, ликвидировать в поселении дефицит воды питьевого качества, снизить нагрузку на водопроводные сети, повысив качество их работы, и расширить зону обслуживания при жилищном строительстве.

Также использование современного оборудования по обнаружению утечек позволит своевременно устранить неполадки на сети. Локализация мест этих утечек трудоемка и требует применения специальных акустических течеискателей (таких как синхронный регистратор акустических сигналов «Акустический томограф «Каскад-2» (Россия), корреляционный течеискатель Enigma (Primayer, Англия), цифровой полевой коррелятор Correlux P-2 (Seba KMT, Германия), улавливающих звуковые колебания струй в местах повреждения системы.

3.10 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Статусом гарантирующей организации на оказание услуг водоснабжения населению наделено МУ Управление Ишалинского ЖКХ.

Раздел 4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

На период реализации схемы водоснабжения населенных пунктов Ишалинского сельского поселения (до2029 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- ·   установка приборов учета и контроля воды;

- ·   строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция старых участков;

- ·   модернизация насосной станции в п.Ишалино.

4.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Водоснабжение населённых пунктов Ишалинского сельского поселения предлагается продолжать на базе подключения к сетям группового водопровода.

Обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды в населенные пункты поселения возможно за счет строительства водопроводных новых сетей, реконструкции существующих сетей с высокой степенью износа с целью увеличения пропускной способности и снижения потерь воды.

Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

На период развития предлагается модернизировать существующие насосные станции (п.Ишалино) – установить насосы с регулируемым приводом, заменить запорно-регулирующею арматуру и обвязку насосного оборудования, а также провести реконструкцию капитального строения. Схемой рекомендуется насосные установки с частотным регулированием насосов, удовлетворяющие всем современным требованиям систем водоснабжения к поддержанию постоянного давления воды, без скачков и провалов.

Частотное управление дает возможность плавно разгонять насосы и контролировать их обороты, тем самым, обеспечивая стабильное необходимое давление в системе водоснабжения в широком диапазоне расходов.

Такой способ регулирования насосов дает экономию электроэнергии до 50%, т. к. обеспечивается баланс между подачей установки и потреблением воды из системы, так же отсутствует потребление больших пусковых токов, которое происходит при прямом пуске электродвигателей. Насосные установки с частотным преобразователем исключают гидравлические удары из-за включения и выключения насосов, что увеличивает ресурс работы насосов и сантехнической арматуры и повышается общий КПД системы.

Важные преимущества насосных установок с регулируемым приводом:

- экономичная эксплуатация благодаря работе насосов в области наиболее оптимального КПД;

- надежная эксплуатация благодаря периодическим отлаженным циклам смене насосов, отключению неисправного и включению вместо него резервного насоса;

- безаварийная эксплуатация оборудования обеспечивается применением высококачественных материалов и комплектующих;

- минимальные затраты на техническое обслуживание.

Характеристики насосных установок уточнить при рабочем проектировании.

Целью мероприятия является улучшение надежности подачи воды и качества работы системы водоснабжения в целом.

Предложения по строительству и реконструкции водопроводных сетей.

В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса выполнить реконструкцию в части замены изношенного трубопровода в п.Ишалино и  общей протяженностью 9,115 км. Для обеспечения нормативной надежности водоснабжения необходимо выполнить закольцовку  существующих тупиков сети на территории сложившейся застройки. Также схемой предлагается проложить трубопровод на территории сложившейся застройки для охвата сетями водоснабжения всего населения.

Участки трубопроводов смотри на схеме расположения водопроводных сетей. Старый трубопровод рекомендуется заменить на полиэтиленовый ПЭ 100 SDR13 (питьевой). При рабочем проектировании необходимо выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

1)    Мероприятия в п.Ишалино:

- Предлагается проложить трубопровод по ул.Юбилейная, ул. Северная, ул. Тенистая ул Бирюзовая L=760 м, d=110 м. Целью мероприятия является обеспечение централизованным водоснабжением новые частные застройки, и закольцовка тупиковых сетей. Срок реализации проекта – 2019-2023 г.г.;

- В связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса предлагается выполнить реконструкцию в части замены изношенного трубопровода по ул.Школьная, Фабричная ,Железнодорожная, ул. Зеленая, ул. Новая общей протяженностью:L=5220 м, d=110 мм, L=1770 м, d=159 мм. Целью мероприятия является улучшение качества и надежности водоснабжения. Срок реализации проекта – 2019-2023 г.г.

Существующее положение водоснабжения  д. Каратуган предлагается оставить без изменений на перспективный срок.

Прокладка сетей водопровода осуществляется ниже глубины промерзания почвы 2,7 - 3,0 метра. Маршруты прохождения новых и реконструируемых линейных объектов централизованной системы водоснабжения по территории поселения необходимо выполнять в зеленой зоне (газон) и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

На реконструируемых участках потребуется выполнить установку запорно-регулирующей арматуры (в связи с износом, коррозией существующей). Также требуется выполнить замену и установку водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий.

Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания.

Рисунок 1 – Схема установки пожарного гидранта на водопроводной сети

Расстояние между гидрантами определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемого типа гидрантов по ГОСТ 8220.

Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

У гидрантов, а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Объекты системы водоснабжения, предлагаемые к выводу из эксплуатации

В Ишалинском сельском поселении не планируется выводить из эксплуатации  объекты системы водоснабжения.

4.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

На данный момент система диспетчеризации и телемеханизации в Ишалинском  сельском поселении не развита.

После модернизации насосной станции, оборудование ее позволит регулировать подачу воды потребителям с заданным напором, а также будет осуществляться учет отпущенной воды. Средства автоматизации на насосной станции осуществляют: контроль давления местными манометрами, поддержание заданного давления в напорном трубопроводе, управление и защиту насосов, световую сигнализацию об аварийной остановке насосов и при отклонении технологических параметров. Насосная установка обеспечит бесступенчатое регулирование частоты вращения двигателей насосов от частотного преобразователя.

В Ишалинском сельском поселении на водоводах установлены устройства, следящие за параметрами в сети водоснабжения. На линиях водопроводных сетей в контролируемых точках установлены приборы (манометры) для измерения давления. На сети установлены поворотные затворы с ручным управлением. На перспективу запланирована диспетчеризация коммерческого учета водопотребления на реконструируемых и новых участках сетей водопровода для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

4.4 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

На данный момент по Ишалинскому сельскому поселению у физических лиц установлено 1133 приборов учета воды, у юридических лиц -  45.  МУ Управление ИЖКХ планирует выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также МУ Управление ИЖКХ совместно с администрацией Ишалинского сельского поселения проводит разъяснительные беседы с населением о необходимости установки приборов учета воды в домах, подключенных к централизованному водоснабжению.

Раздел 5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В процессе производственно-хозяйственной деятельности человек оказывает все более возрастающее и многообразное воздействие на природную среду, изменяя ее состав. Природоохранные мероприятия, осуществляемые предприятием, должны полностью компенсировать отрицательное воздействие производства на природную среду.

При проектировании объектов должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов. При осуществлении строительства и реконструкции объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ввод в эксплуатацию сооружений и сетей водоснабжения осуществляется при условии выполнения в полном объеме требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных проектами, и в соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, в состав которых включаются представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды.

В соответствии со статьями 75-80 Закона «Об охране окружающей среды» за нарушение природоохранного законодательства, за причинение вреда окружающей среде и здоровью человека, должностные лица и предприятия несут дисциплинарную, административную либо уголовную, гражданско-правовую ответственность. При проведении строительных работ нарушением природоохранного законодательства следует считать:

- нарушение экологических требование  при проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатацию комплекса сооружений;

- порча, повреждение, уничтожении природных объектов и естественных экологических систем;

- невыполнение обязательных мер по восстановлению нарушенной окружающей среды;

- неподчинение подписаниям органов, осуществляющих государственный экологический контроль;

- нарушение экологических требований по утилизации, складированию или захоронению производственных и бытовых отходов;

- превышение установленных нормативов предельно-допустимых уровней биологического воздействия на окружающею среду;

- несвоевременная или искаженная информация, отказ от предоставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды;

- персональная ответственность за выполнение мероприятий связанных с загрязнением окружающей природной среды в период выполнения строительных работ, возлагается на руководителя строительства. До начала производства работ рабочие и инженерно-технические работники должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительных работ.

Санитарно-защитная полоса водоводов, прокладываемых по незастроенной территории, составляет 50 м, по застроенной территории 20 метров.

Реконструкция объектов системы водоснабжения окажет благоприятное воздействие на прилегающую территорию – снизит нагрузку на существующие водоводы (что в свою очередь снизит аварийность участков) и обеспечит бесперебойное снабжение Ишалинского сельского поселения питьевой водой. Отходов, которые могли бы оказать негативное влияние на окружающую территорию, при эксплуатации не будет, а при проведении строительных работ будут представлены строительными отходами, обрезками полиэтилена и металла, обтирочным материалом, мусором от бытового помещения строительной организации.

Для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами в период строительства следует проводить их ежедневный сбор и вывоз на площадку для временного хранения и дальнейшей утилизации. Для сбора строительных и бытовых отходов строительная компания должна быть оснащена передвижным оборудованием и мусоросборниками. После окончания строительства подрядчик стройки должен очистить территорию от строительных и бытовых отходов.

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства является временным. Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него выхлопных газов от автотранспорта при перевозке строительных материалов и рабочих, выбросы от сварочных работ. К загрязняющим веществам относятся: продукты неполного сгорания в двигателях автомашин, строительных машин и механизмов; аэрозоль при сварочных работах.

5.1 Сведения о  мерах  по предотвращению вредного воздействия 
на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной   системы   водоснабжения  при  сбросе промывных вод

В настоящее время на территории Ишалинского сельского поселения расположены  водозаборные сооружения.

Проблемы рационального использования природных ресурсов, поиска и разработки эффективных методов защиты окружающей среды и, в частности, очистка промывных сточных вод станции водоподготовки приобретают на современном этапе особую актуальность.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения. Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

В последние годы был принят ряд законодательных документов по охране окружающей среды, которые регламентируют сброс загрязненных промывных вод в водоёмы. Следует отметить, что сброс загрязненных вод в водоотводящие сети, содержащих только минеральные тонкодисперсные загрязнения, не рекомендуется по причине усложнения их эксплуатации, а также усложнения работы канализационных очистных сооружений.

С целью исключения негативного влияния на окружающую среду промывных сточных вод станции водоподготовки необходимо использовать высокоэффективные технологии соответствующие современным природоохранным нормам.

5.2 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия 
на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На территории Ишалинского сельского поселения нет сооружений, осуществляющих водоподготовку.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Схемой водоснабжения Ишалинского сельского поселения предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, повышения качества воды на территории Ишалинского сельского поселения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов водоснабжения и с учетом прогноза изменения численности населения, установленного схемой территориального планирования.

Перечень предложений по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоснабжения определяет последовательность действий органов местного самоуправления Ишалинского сельского поселения в части принятия решений по развитию системы водоснабжения.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию линейных объектов централизованных систем водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, оценка необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов выполнена на основе объектов-аналогов.

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения в Ишалинском сельском поселении представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций, млн. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Реконструкция и техническое перевооружение насосной станции в п.Ишалино |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 0,500 | 2019-2022 года |
| 2 | Реконструкция в части замены трубопровода в п. Ишалино | ПЭ d=110 мм, L=5220 м, ПЭ d=159 мм, L=1770 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 9,286 | 2019-2029 года |
| 3 | Прокладка трубопровода в п.Ишалино | ПЭ d=110 мм, L=2560 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 2,140 | 2019-2029 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | Установка и замена запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода |  | Стоимость определена по прайсу на продукцию Jafar | 0,430 | 2019-2029 года |
| 5 | Установка и замена водоразборных колонок |  | Стоимость определена по прайсу на продукцию Jafar | 0,775 | 2019-2029 года |
| 6 | Замена и установка пожарных гидрантов |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 0,595 | 2019-2029 года |
| 10 | Установка приборов учета воды |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 0,600 | 2019-2029года |
| Итого по поселению |  |  |  | 26,336 |  |

Раздел 7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

– показатели качества воды;

– показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, и их расчета, перечень целевых показателей устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, за истекший период регулирования и результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения

Целевые показатели деятельности МУ Управление ИЖКХ представлены в таблице7.

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. изм. | Показатели целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014-2018 |  | 2019-2029 |
| Общие показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения муниципального образования* | чел. | 2150 | 2195 | 2205 | 2230 | 2255 |  | ≈2400 | ≈2480 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |  | 13,14 | 14,50 |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |
| 4 | Нормативное количество проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |
| 5 | Наличие контроля качества товаров и услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 6 | Количество проб, соответствующих нормативам | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 |
| 7 | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 8 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 9 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц | ед. | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 |  | 2 | 1 |
| 11 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры |  | 0,16 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,19 |  | 0,06 | 0,03 |
| 12 | Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг) |  | 60 | 48 | 60 | 48 | 72 |  | 24 | 12 |
| 13 | Перебои в снабжении потребителей |  | 60 | 48 | 60 | 48 | 72 |  | 24 | 12 |
| 14 | Количество потребителей, страдающих от отключений | чел. | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 19 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 | 9.115 |  | 9.115 | 0 |
| 20 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |  | 18 | 0 |
| 21 | Количество замененного оборудования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - |
| 22 | Индекс замены оборудования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - |
| 23 | Общее количество установленного оборудования | ед. | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 24 | Протяженность построенных сетей | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4.025 | 4.025 |
| 25 | Индекс нового строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 100 |
| 26 | Количество дней предоставления услуг за отчетный период | дн. | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |  | 365 | 365 |
| 27 | Количество часов предоставления услуг за отчетный период |  | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |  | 8760 | 8760 |
| 28 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг |  | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 | 24 |

Таблица 7 – Целевые показатели деятельности МУ Управление ИЖКХ

Раздел 8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

На территории населенных пунктов Ишалинского сельского поселения в результате обследования (период сентябрь-октябрь 2013 года)  бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения не выявлены .

Глава 2 Схема водоотведения Ишалинского сельского поселения

Раздел 8 Существующее положение в сфере водоотведения поселения

8.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Структура системы сбора и отведения сточных вод в Ишалинском сельском поселении включает в себя систему самотечных и напорных канализационных трубопроводов, с размещенными на них канализационными насосными станциями, а также с локально расположенными выгребными ямами.

На   территории п. Ишалино система водоотведения централизованная и частично децентрализованная. Сточные воды по сетям напорной канализации отводятся за территорию населенного пункта в канализационный коллектор на  очистные сооружения. На территории д.Каратуган, система водоотведения децентрализованная. Учет сточных вод в поселении не ведется. Ливневые стоки отводятся по вертикальной планировке.

МУ Управление ИЖКХ организация осуществляющая водоотведение жителям Ишалинского сельского поселения, а также в полном объеме объектам социального назначения и предприятиям.

В поселении имеются 81 выгребных ям:

- п. Ишалино 79 ям;

- д. Каратуган 2 ям.

При наполнении выгребной ямы вывоз стоков осуществляется ассенизирующей машиной. Население частично проживает в домах с уличными туалетами (надворные постройки).

8.2 Анализ состояния очистных сооружений и их влияния на состояние приемников очищенного стока

На территории Ишалинского сельского поселения очистные сооружения отсутствуют. Сточные воды централизованной системы водоотведения направляются на  очистные сооружения ЗАО «Уралбройлер».

8.3 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

На территории Ишалинского сельского поселения  централизованным водоотведением обеспечена малоэтажная жилая застройка,  социально-значимые объекты и частично индивидуальная жилая застройка. В основном водоотведение в Ишалинском сельском поселении осуществляется в выгреба от индивидуальной жилой застройки.

Общая протяженность напорных и безнапорных сетей водоотведения в п.Ишалино составляет 6 643м/п. Канализационные сети выполнены из чугунных и полиэтиленовых Ду 100-225 мм, на сетях расположено 43 колодцев. Характеристики сетей представлены в таблице 8.

Технический паспорт сетей водоотведения в п.Ишалино:

| № п/п | Инвентарный номер технического паспорта | Год постройки | Диаметр труб, мм | Материал труб | Протяженность, м | Период эксплуатации, в годах | Износ в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Не найеден | 1973 | 150 | чугун | 5943 | 41 | 80 |
|  |  | 1973 | 250 | чугун | 700 | 41 | 80 |

Напорно-канализационный коллектор. Канализационные сети. п.Ишалино - инвентарный номер по техническому паспорту не найеден.

Таблица 8 – Характеристики сетей водоотведения в п.Ишалино

Сети водоотведения находятся в изношенном состоянии.

Отвод поверхностного стока осуществляется вертикальной планировкой. Ливневой канализации нет.

Функционирование и эксплуатация канализационных сетей систем централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденных приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.

В Ишалинском сельском поселении функционируют два канализационных насосных станций (КНС). КНС расположены по следующим улицам: две КНС расположены по ул.Новая. Все КНС находятся в не удовлетворительным физическом состоянии. Сооружения были введены в эксплуатацию в следующих годах: КНС-1 и КНС-3 в 1975 г., КНС-2 в 1985 году.

8.4 Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 6,643 км и двух КНС, канализационные стоки отводятся на  очистные сооружения ЗАО»Уралбройлер».

Приоритетными направлениями развития системы водоотведения является обеспечение надежной работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Важным звеном в системе водоотведения поселения являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы две насосные станций.

8.5 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека являются одними из основных принципов охраны окружающей среды при осуществлении органами государственной власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами хозяйственной и иной деятельности, оказывающими воздействие на окружающую среду.

Согласно статье 22 этого Федерального закона в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности для природопользователей устанавливаются, в том числе нормативы допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, за превышение которых они несут ответственность в соответствии с законодательством.

Проникновение в подземные воды, загрязняющих веществ, происходит при многочисленных авариях и утечках в канализационных сетях. Данные утечки обусловлены износом канализационных сетей и выгребных ям. Все это  влияет на качество жизни и здоровье населения в Ишалинском сельском поселении, а также на общее состояние  окружающей среды.

8.6 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На территории Ишалинского сельского поселения в большей части индивидуальной жилой застройки остается система водоотведения децентрализованная. На всей территории  д. Каратуган, отсутствуют сети водоотведения. Сточные воды собираются по самотечным трубопроводам и с помощью КНС перекачиваются в  сеть водоотведения. Ливневой канализации нет.

8.7 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является изношенность трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры. В части насосного хозяйства наблюдается также износ оборудования

Раздел 9 Балансы сточных вод в системе водоотведения

Учет объема откаченных сточных вод в Ишалинском сельском поселении не ведется.

Таблица – 6 Прогноз водоотведения Ишалинского сельского поселения.

| № | Наименование потребителя | Численность населения, чел |  | Объем воды, куб.м./сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2029 | 2018 | 2029 |
| 1 | п. Ишалино | 2300 | 2500 | 344,0 | 480,0 |
| 2 | д. Каратуган | 50 | 55 |  |  |

В соответствии с разработанной схемой водоотведения переключение объемов ливневых стоков на очистные сооружения, а также строительство отдельных очистных сооружений для ливневых стоков до 2029 года не планируется. Водоотведение ливневых стоков будет также осуществляться с помощью вертикальной планировки местности.

Раздел 10 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

10.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

На период реализации схемы водоотведения населенных пунктов Ишалинского сельского поселения (до 2029 г.), необходимо выполнить ряд следующих мероприятий:

- строительство канализационной насосной станции;

- установка приборов учета и контроля сточных вод, а также автоматической системы управления объектов системы водоотведения;

- установка и реконструкция выгребных ям в поселении;

- строительство новых и реконструкция старых сетей водоотведения.

Осуществление мероприятий схемы водоотведения в Ишалинском сельском поселении позволит:

- улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования коммунального сектора в поселении;

- обеспечить граждан системой централизованного водоотведения, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- улучшить экологическое  состояние водных объектов и окружающей среды;

- повысить уровень обеспеченности жилищного фонда системами водоотведения;

Достижение результатов, определенных схемой, повлияет на эффективность социально-экономического развития Ишалинского сельского поселения и проведения единой государственной политики в части:

- повышения уровня жизни населения посредством повышения качества предоставляемых гражданам коммунальных услуг;

- увеличения инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- повышения экологической безопасности окружающей среды с помощью введения в эксплуатацию канализационных сетей и строительства объектов водоотведения.

10.2 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Предложения по строительству сетей водоотведения

Для повышения качества жизни населения Ишалинского сельского поселения рекомендуется расширить территорию охвата канализационными сетями в п.Ишалино, подключить выпуски к планируемой централизованной системе водоотведения объектов муниципального образования и части усадебной застройки.

На основании опыта эксплуатации и технико-экономических расчетов канализационных сетей установлены минимальные диаметры труб канализации для уличной сети 200 мм, для внутриквартальной 150 мм. Канализационные трубопроводы бытовой канализации рассчитываются на частичное наполнение труб, что позволяет: создать лучшие условия для транспортирования взвешенных загрязнений; обеспечить вентиляцию сети для удаления вредных и опасных газов, выделяющихся из жидкости; создать некоторый резерв в сечении труб для пропуска расхода, превышающего расчетный. Расчетное наполнение труб диаметром 150-300 мм принимается равным 0,6. Во избежание заиливания канализационных сетей трубопроводам придают надлежащие уклоны, обеспечивающие течение жидкости с самоочищающими скоростями. Минимальную расчетную скорость в сети бытовой канализации для труб диаметрами 150-250 мм следует принимать равной 0,7 м/с (самоочищающая скорость). Наименьшие уклоны трубопроводов в мм, обеспечивающие незаиливающие скорости, при расчетном наполнении для труб диаметрами 150 мм, 200 мм, 250 мм принимается равным соответственно 0.007, 0.005, 0.004.

Трубопровод рекомендуется выполнить из безнапорных полиэтиленовых труб и напорных полиэтиленовых труб Трассировку и диаметр прокладки трубопровода уточнить при разработке рабочего проекта на наружные сети водоотведения.

В связи с большим износом самотечной канализации, в п.Ишалино предлагается к реконструкции сети общей протяженностью: L=5750 м, d=159 мм, L=1000 м, d=225 мм.  Целью мероприятия является обеспечение надежности водоотведения. Срок реализации проекта – 2018-2020 гг.

В п.Ишалино предлагается проложить трубопровод по ул.Солнечная, ул.Победы, безнапорные сети протяженностью L=2600 м, d=159 мм и напорных сетей L=1160 м, d=110 мм. Целью мероприятия является обеспечение централизованным водоотведения части п.Ишалино. Срок реализации проекта – 2019-2023 гг.

В населенных пунктах планируется установить новые выгребные ямы для сбросов сточных вод от общественно-деловых объектов.

Прокладка канализационных сетей осуществляется ниже глубины промерзания почвы. В целях уменьшения глубин заложения трубопроводы должны трассироваться в направлении, совпадающем с уклоном поверхности земли. Маршруты прохождения новых и реконструируемых линейных объектов централизованной системы водоотведения по территории поселения необходимо выполнять в зеленой зоне (газон) и в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

Расположение планируемого трубопровода показано на схеме водоотведения поселения.

Предложения по строительству канализационных насосных станций

В Ишалинском сельском поселении на период развития до 2029 года схемой водоотведения предлагается строительство одной канализационной насосной станции (КНС) в п.Ишалино. Категория насосной станции в соответствии со СНиП 2.04.03-85 – вторая. В режиме работы насосной станции допускается перерыв в подаче сточных вод не более 6 ч либо снижение ее в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта. Канализационные насосные станции модульные, полного заводского изготовления. Место расположения их указано на перспективной схеме водоотведения.

Схемой предлагается к строительству канализационные модульные насосные станции (PPS фирмы ООО «ГРУНДФОС», КНС по типовому проекту фирмы ООО «Адмирал»). Продукция сертифицирована и соответствуют государственным стандартам качества. Отличительной особенностью является их надежность, безопасность и простота в эксплуатации.

Также использование модульных КНС дает возможность снизить уровень трудозатрат, канализационные насосные станции поставляются в уже смонтированном виде.В модульных КНС используется погружной принцип монтажа насосов. Установка станции производится в грунт ниже отметки поверхности земли. КНС представляют собой модуль полной заводской готовности.

В комплект поставки входят насосы, шкаф управления, арматура, напорные трубопроводы, реле уровня, подъемные цепи, вентиляционный трубопровод, манжеты для подводящего трубопровода. Входной патрубок может быть врезан в резервуар на любом уровне, допустимом для нормальной работы станции.

Особенности и преимущества

- ·    коррозийно-стойкие материалы;

- ·    простота монтажа;

- ·    прочная монолитная конструкция корпуса КНС;

- ·    входные отверстия выполняются на месте;

- ·    форма дна предотвращает скапливание осадка.

1 - Шкаф управления; 2 - Люк обслуживания, алюминий; 3 -  Лестница, алюминий; 4 - Направляющие трубы, нерж. сталь; 5 - Резервуар, стеклопластик; 6 - Автоматическая трубная муфта, чугун; 7 - Погружной насос; 8 - Подводящий патрубок; 9 - Вентиляционный патрубок, нерж. сталь; 10 - Внутренний трубопровод, нерж. сталь; 11 - Задвижка клиновая, чугун; 12 - Напорный патрубок, нерж. сталь; 13 - Шаровый обратный клапан, чугун; 14 - Площадка обслуживания, алюминий; 15 - Кабельный соединитель; 16 - Отбойник, стеклопластик; 17 - Поручень, оцинкованная сталь; 18 - Теплоизоляция; 19 - Анкерные комплекты; 20 – поплавковый включатель.

Рисунок 2 – Насосная станция с погружными насосами (PPS фирмы ООО «ГРУНДФОС»).

В связи с износом насосного оборудования на существующих КНС, необходимо провести его замену. А также заменить обвязку насосного оборудования и реконструкцию капитально строения, установить на КНС счетчики сточных вод. Целью мероприятия является обеспечение надежности водоотведения в п.Ишалино. Срок реализации проекта – 2019-2017 гг.

10.3 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В настоящее время коммерческий учет сточных вод в поселении не ведется. В Ишалинском сельском поселении нет установленных приборов учета сточных вод. Дальнейшее развитие коммерческого учета сточных вод будет, осуществляется в соответствии с федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» № 416 от 07.12.2011г.

Раздел 11 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

11.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

При строительстве канализационных сетей прямого воздействия на водный бассейн нет.

Видами воздействия на земельные ресурсы при строительстве объекта могут явиться:

- механическое, биологическое и химическое воздействия на почвенный покров;

- техногенное нарушение исходного состояния почвогрунтов (рытье траншей, котлованов и пр.);

- частичное разрушение, уплотнение и изменение физических свойств почв в результате использования строительной техники;

- загрязнение территории строительным и бытовым мусором.

Химическое загрязнение почв может произойти при утечке горюче-смазочных материалов в процессе эксплуатации строительной техники и автотранспорта, при заправке строительной техники.

Биологическое загрязнение почв может произойти при сливе хоз-бытовых сточных вод на почвогрунты.

В результате строительства будет происходить образование строительных отходов, которые в случае неправильного обращения с ними, могут негативно повлиять на состояние окружающей среды.

Санитарно-защитная зона канализационных насосных станций составляет 20 метров в соответствии с § 7.1.13 таблица 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

11.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

На территории Ишалинского сельского поселения нет существующих очистных сооружений. Сточные воды Ишалинского сельского поселения отправляются на очистные сооружения ЗАО «Уралбройлер».

| № пп | Наименование мероприятия | Характеристики | Способ оценки инвестиций | Ориентировочный объем инвестиций, млн.руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство КНС в п.Ишалино |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 4,160 | 2020-2029 года |
| 2 | Строительство сетей канализации в п.Ишалино | ПЭ d=159 мм, L=1400 м, ПЭ d=110 мм, L=360 м | Стоимость определена по укрупненным нормативам НЦС 14-2012 | 2,125 | 2020-2029 года |
| 5 | Установка приборов учета сточных вод на КНС в п.Ишалино |  | Проекта нет, стоимость определена по аналогичным объектам | 0,150 | 2020-2029 года |
|  | Итого по поселению |  |  | 10,935 |  |

Раздел 12 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Таблица 10 – Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

Раздел 14 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории населенных пунктов Ишалинского сельского поселения бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения не выявлено.

Графическая часть

СХЕМА

Расположения участка: уч-к	Североишалинский 	(скважины 7602-12, 7603-12)

Система координат: «Пулково-42». Площадь каждого участка 1 га (100×100 м).

Масштаб 1:10 000