Российская Федерации

Челябинская область

Аргаяшский муниципальный район

Администрация Ишалинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 апреля 2018 года.									№ 17

п. Ишалино

«Об утверждении программы проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами оценки готовности к отопительному периоду» утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 года № 103:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. на территории Ишалинского сельского поселения (Приложение № 1);

- Утвердить Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Ишалинского сельского поселения (Приложение № 2);

- Утвердить Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии на территории Ишалинского сельского поселения (Приложение № 3);

- Утвердить Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Ишалинского сельского поселения (Приложение № 4);

- Утвердить Перечень потребителей тепловой энергии в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному сезону (Приложение № 5);

- Контроль по исполнению настоящего Постановления оставляю за Главой Ишалинского сельского поселения.

И.о.главы     							Е.Ю.Слукинова

Приложение № 1

Утверждено Постановлением Администрации Ишалинского сельского поселения от                    09 апреля 2018г. №17

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г. на территории Ишалинского сельского поселения

1.	Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения. нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения: требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования си коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно- гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов плановопредупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленный эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечиваю решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудование функционирование.

- Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1. Администрация Ишалинского сельского поселения организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципальных образований и в целом теплоснабжающей организации;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно- коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному период.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых муниципальных образований и в целом теплоснабжающей организации определяется не позднее 9 сентября комиссией, утвержденной в установленном порядке Администрацией Ишалинского сельского поселения.

Проверка осуществляется комиссией, которая образована Администрацией Ишалинского сельского поселения (далее - Комиссия).

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:

  - объекты, подлежащие проверке;

  - сроки проведения проверки;

  - документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжающая и теплосетевая организации. | 1 | к 15 сентября | В соответствии с Приложением 2 |
|  | Бюджетные организации: | 5 | к 15 сентября | В соответствии с Приложением 3 |
|  | Учреждения образования | 2 | к 01 сентября | В соответствии с Приложением 3 |
|  | Учреждение здравоохранения | 1 | к 01 сентября |  |
|  | Учреждение культуры | 1 | к 01 сентября |  |
|  | Учреждение спорта | 1 | к 01 сентября |  |
|  | Частные предприниматели | 3 | к 10 сентября |  |
|  | Жилой фонд | 16 | к 15 сентября |  |
|  | Прочие | 1 | к 15 сентября |  |

При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 3, 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду следующего года (далее - Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований  установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее Правила), осуществляется комиссиями на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в РФ о теплоснабжении.

2.2. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объекта проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки рекомендуемому образцу согласно Приложению 1 к Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранены установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее; Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемом) образцу согласно приложению 2 к Правилам и выдается администрацией Ишалинского сельского поселения (далее - администрацией), образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требование м готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются Главой поселения в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергия, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 сентября, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

- Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

- Теплоснабжающие и теплосетевые организаций представляют в администрацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы

- Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 3. Информацию по выполнению требований, указанных в п. I, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 3 потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию.

- Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепле энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования на плотность и прочие при проведении гидропневамтической промывке систем теплопотребления водой и проводит осмотр объектов проверки

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду текущего подготовительного периода потребителей и направляет его в администрацию поселения на рассмотрение комиссии.

Еженедельно по пятницам теплоснабжающая организация предоставляет в администрацию поселения сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

Приложение № 2

Утверждено Постановлением Администрации Ишалинского сельского поселения от                          09 апреля 2018г. №17

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Ишалинского сельского поселения

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

- наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

- готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

- соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой инструментами и необходимой для производства работ .

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

- организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

- обеспечение качества теплоносителей;

- организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, соответствии с Законом о теплоснабжении;

- обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребит тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также орт местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в коте включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежи* работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроковустранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего Приложения 3.

Приложение № 3

Утверждено Постановлением Администрации Ишалинского сельского поселения от                          09 апреля 2018г. №17

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии на территории Ишалинского сельского поселения

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

- устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

- разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

- выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

- состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

- работоспособность защиты систем теплопотребления;

- наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

- отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель

- наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

- надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний относятся несоблюдением требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения  4.

Приложение № 4

Утверждено Постановлением Администрации Ишалинского сельского поселения от                    09 апреля 2018г. №17

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории Ишалинского сельского поселения

- Муниципальное учреждение «Управление Ишалинского жилищно-коммунального хозяйства»

Приложение № 5

Утверждено Постановлением Администрации Ишалинского сельского поселения от                    09 апреля 2018г. №17

ПЕРЕЧЕНЬ

потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному сезону

- МУ СДК Кр. Октябрьский

- МУ Ишалинский ФСЦ

- МОУ Краснооктябрьская СОШ

- МДОУ Детский сад №18

- Ишалинская врачебная амбулатория

- Жилой фонд п. Ишалино (16 многоквартирных домов и частный сектор 3 жилых дома), в том числе:

    - ул. Школьная № 7

    - ул. Школьная № 9

    - ул. Школьная № 11

    - ул. Школьная № 13

    - ул. Школьная № 15

    - ул. Школьная № 25

    - ул. Школьная № 22

    - ул. Школьная № 24

    - ул. Школьная № 26

    - ул. Новая № 1

    - ул. Новая № 3

    - ул. Новая № 5

    - ул. Школьная №20

    - ул. Советская № 3

    - ул.Советская № 5

    - ул.Советская № 7